Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Обґрунтування

технічних, якісних, кількісних характеристик та

очікуваної вартості предмета закупівлі

UA-2024-06-12-001950-a

12.06.2024 року                                   м.Київ                                                    № 294

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто  Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (33141641-5 Зонди)

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування  застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Законом України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178(зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для проведення безперебійного лікувального процесу лікарні на 2024 рік необхідно здійснити закупівлю код за ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (33141641-5 Зонди) шляхом  проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до пункту 14 Особливостей Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Абзацом 3 частини 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги закупівлі повністю відповідають вимогам чинного законодавства України, тендерній документації та розраховані на підставі фактичного використання попереднього періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування | Код НК 024:2023 | Медико технічний опис | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд шлунковий Fr15 | 38561- зонд назогастральний / орогастральний; | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ) Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;  довжина 1200мм;  адаптер Жане на проксимальному кінці;  закритий дистальний кінець має заокруглену форму;  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  2 бокових отвори на дистальному кінці;  мітки довжини для візуального контролю глибини введення;  стерилізований оксидом етилену Розмір Ch/F 15, d=5,0 мм | шт | 650 |
| 2 | Зонд шлунковий Fr16 | 38561- зонд назогастральний / орогастральний; | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ) Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;  довжина 1200мм;  адаптер Жане на проксимальному кінці;  закритий дистальний кінець має заокруглену форму;  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  2 бокових отвори на дистальному кінці;  мітки довжини для візуального контролю глибини введення;  стерилізований оксидом етилену Розмір Ch/F 16 d=6,0 мм | шт | 405 |
| 3 | Зонд шлунковий Fr18 | 38561- зонд назогастральний / орогастральний; | ЗОНД ШЛУНКОВИЙ (НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ) Зонд шлунковий використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом вилучення його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;  довжина 1200мм;  адаптер Жане на проксимальному кінці;  закритий дистальний кінець має заокруглену форму;  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  2 бокових отвори на дистальному кінці;  мітки довжини для візуального контролю глибини введення;  стерилізований оксидом етилену. Розмір Ch/F (мм) 18 d= 6,0 (мм) | шт | 660 |
| 4 | Зонд дуоденальний (з рентгенконтрастною вставкою) Fr15 | 38561- зонд назогастральний / орогастральний; | ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ (з рентгеноконтрастною вставкою) Зонд дуоденальний(з рентгеноконтрастною вставкою) використовується в гастроентерології з діагностичною метою для забору секрету безпосередньо з дванадцятипалої кишки (дуоденум), оцінки функціонального стану воротаря шлунка, сфінктера Одді і жовчного міхура.  виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;  довжина 1500 мм;  рентгеноконтрастна вставка на дистальному кінці;  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  4 овальні бокові отвори на дистальному кінці;  мітки довжини для візуального контролю глибини введення;  стерилізовано оксидом етилену.Розмір Ch/F 15 d= 5,0 (мм) Колір адаптера Оранжевий | шт | 500 |
| 5 | Зонд для забору проб "ВОЛЕС" унiверсальний, одноразового використання стерильний | Назва за кодом НК 33722- Зонд-тампон абсорбуючий, стерильний. | "Назва за кодом НК 33722- Зонд-тампон абсорбуючий, стерильний. Зонд для забору проб універсальний застосовується: - в гінекології/урології: для забору матеріалу з уретри, піхви, шийки матки. -в офтальмології: при аналізі сльози. - широко використовується для дослідження методом ПЛР - в генетиці - для взяття буккального зіскрібка. Матеріал: медичний пластику білого кольору. До складу має входити: -головка (робоча частина), виготовлена з віскози з напиленням волокон мікроцелюлози. - ручка, з поперечною насічкою яка дозволяє при необхідності відламувати кінець з робочою частиною і мазком для переміщення в контейнер, розташований в порожнистій ручці зонда, для транспортування в лабораторію. Контейнер використовується для зберігання і транспортування робочої частини зонда з біоматеріалом. Та друга насічка, яка дозволяє відламувати кінець з робочою частиною для приміщення безпосередньо в пробірку. Довжина зонда (робоча частина + ручка): 175 ± 2 мм Довжина робочої частини (з волокнистим покриттям): 22 ± 2 мм. Діаметр робочої частини (з волокнистим покриттям): 3 мм Перший злам на відстані 50 мм - для транспортування в мікропробірці тип Еппендорф 1,5-2 мл; Другий злам на відстані 82 мм - для транспортування в пробірці звичайного типу. Розмір: 175 мм. Стерилізація: Стерильно (етилен оксид). Має бути апірогенним, нетоксичним. Індивідуально упакований. Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001." | шт | 200 |

Інформація про відповідність технічним вимогам тендерної документації запропонованого товару повинна бути підтверджена наступними документами: офіційними даними виробника або уповноваженого представника/диструб’ютера/дилера, в тому числі:

- декларацією про відповідність ,

- інформаційними матеріали на продукцію, що пропонується: інструкції з використання, технічний паспорт та/або технічний опис, інший документ, тощо.

- Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення  відкритих торгів з особливостями.

У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

ДО УВАГИ УЧАСНИКА!

Доставка, розвантаження на склад товару, усі податки і збори здійснюються за рахунок постачальника та включаються у вартість продукції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на  основі  аналізу  та моніторингу  ринкових цін  на аналогічні товари станом на 24.05.2024р. та становить 68 947,80 гривень з ПДВ