Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Обґрунтування

технічних, якісних, кількісних характеристик та

очікуваної вартості предмета закупівлі

UA-2024-06-12-003728-a

11.06.2024 року                                   м.Київ                                                    № 288

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто  Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  (3319200-2 Меблі медичного призначення)

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування  застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Законом України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178(зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

З метою організації дотримання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоці і буфетних приміщеннях відділень, для покращення доставки та роздачі їжі для пацієнтів у відділеннях необхідно придбати 5 візків для транспортування їжі, здійснити  код за ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  (3319200-2 Меблі медичного призначення) шляхом  проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до пункту 14 Особливостей Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Абзацом 3 частини 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги закупівлі повністю відповідають вимогам чинного законодавства України, тендерній документації та розраховані на підставі фактичного використання попереднього періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі:

| № п/п |  | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Візок для транспортування їжі | шт. |  | 5 | Візок для транспортування їжі призначений для розвезення (перевезення) їжі, для роздачі їжі в лікувальних установах. |  |
| № п/п | Опис вимог |  |  | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |  |  | Відповідність (так/ні) з зазначенням сторінки в паспорті (інструкції) |
|  | 1. Технічні характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Габаритні розміри візка, мм (ДхШхВ) |  |  | 1400*770*900 |  |  |  |
| 1.2 | Розміри ємності візка, мм (ДхШхВ) |  |  | 1300*720*300 |  |  |  |
| 1.3 | Робочі розміри ємності візка, мм (ДхШхВ) |  |  | 1200*620*300 |  |  |  |
| 1.4 | Ширина бордюра ємності візка, мм |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.5 | Відстань від нижньої полиці до дна ємності, мм |  |  | 430 |  |  |  |
| 1.6 | Конструкція |  |  | Візок являє собою суцільнозварну конструкцію, виконану з нержавіючої сталі (харчової). |  |  |  |
|  |  |  |  | У верхній частині візка розташована ємність з бордюром, в нижній частині - полиця. |  |  |  |
|  |  |  |  | Для зручності переміщення візок встановлений на колеса та оснащений ручкою. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві візка, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних меблів. |  |  |  |
| 1.7 | Комплект постачання |  |  | Візок – 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. |  |  |  |
| 1.8 | Виробництво |  |  | Україна |  |  |  |
| 1.9 | Гарантійний термін експлуатації |  |  | 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення |  |  |  |
| 1.10 | Рік виготовлення |  |  | Не раніше 2024 |  |  |  |

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

Запропоновані учасником товари за медико-технічними властивостями повинні відповідати наступним медико-технічним вимогам та кожному  із учасників необхідно підготувати наступний пакет документів:

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 13485 щодо відповідності системи управління якістю підприємства, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування  медичних виробів.

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001 щодо посвідчення системи управління якістю виробника стосовно проектування, розробки, виробництва, реалізації, продажу, оптової, неспеціалізованої оптової та роздрібної торгівлі, сервісного,  гарантійного та післягарантійного обслуговування та ремонту медичних виробів та обладнання (виданий органом сертифікації системи менеджменту, що акредитований Національним агентством з акредитації України).

- Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 щодо посвідчення системи екологічного управління стосовно розробки, виробництва, обслуговування, продажу та ремонту медичних виробів та обладнання (виданий органом сертифікації системи менеджменту, що акредитований Національним агентством з акредитації України).

- Сертифікат ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) на систему управління щодо протидії корупції у сфері діяльності проектування, розробки, виробництва, продажу, сервісного обслуговування, ремонту медичних виробів та обладнання («Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування»).

- Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Інструкція із застосування  українською мовою.

- Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення  відкритих торгів з особливостями.

У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

ДО УВАГИ УЧАСНИКА!

Доставка, розвантаження на склад товару, усі податки і збори здійснюються за рахунок постачальника та включаються у вартість продукції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на  основі  аналізу  та моніторингу  ринкових цін  на аналогічні товари станом на 24.05.2024р. та становить 102 900,00 гривень з ПДВ